## 100m³污水净化器投资运营费用对比分析表
传统处理工艺与一体化污水处理设备建设运行费用对比分析表
日处理100立方污水处理设施
序 号 | 项 目 名 称 |  | 传统处理工艺 |  | 购买逆向曝气污水净化器 |  | 租赁逆向曝气污水净化器
|  |  | 金额（元） | 备 注 | 金额（元） | 备 注 | 金额（元） | 备 注
1 | 土地费用 | 征地费 | 12121.2121 | 占地200㎡ | 4848.4848 | 占地80㎡ | 4848.4848 | 占地80㎡
2 | 土建投资 | 预处理池 | 67500 | 45m³*1500元/m³ | 67500 | 45m³*1500元/m³ | 67500 | 45m³*1500元/m³
|  | 曝气池 | 75000 | 50m³*1500元/m³
|  | 沉淀池 | 30000 | 20m³*1500元/m³
|  | 消毒池 | 6000 | 4m³*1500元/m³
|  | 管理用房 | 20000 | 20㎡*1000元/㎡
3 | 设备投资 | 双风机 | 250000 | 2.2KW,每天运行22小时 | 380000 | 0.55KW,每天运行22小时
|  | 双提升泵 |  | 1KW,每天运行22小时 |  | 0.55KW,每天运行22小时 |  | 由服务方负责
|  | 加药设备 |  | 0.5KW,每天运行22小时 |  | 0.3KW,每天紫外22小时
|  | 其它设备 |  | 0.75KW,每天运行22小时 |  | 0.2KW,每天运行22小时
项目初始投资合计 |  |  | 460621.2121 |  | 452348.4848 |  | 72348.4848
4 | 资金利息 |  | 292980 | 5.39%等额本息 | 287717.92 | 5.39%等额本息 | 46017.12 | 5.39%等额本息
5 | 大修费 | 3年1大修 | 172000 | 风机3年换1台 提升泵1.5年换1台 加药设备6年换1台 回流泵、污泥泵1.5年换1台 | 166666.6667 | 风机3年换1台 提升泵1.5年换1台 紫外线灯管1.5年换1次 |  | 均由服务方负责
6 | 二次投资 | 常规砼结构污水处理设施，10年就要进行池体改造或新建 | 581158.8 | 改造费用及资金利息 | 579864 | 污水净化器可用10年，到使用年限后需重新购置设备，购置费用及资金利息
7 | 日常费用 | 人工费 | 732000 | 1人管理 | 366000 | 1人兼职管理
|  | 电费 | 513057.6 | 电费按0.82元/KW.h计算 | 207820.8 | 电费按0.82元/KW.h计算
|  | 药剂费 | 100800 | 50g NaCLO/m³ 2.8元/Kg
|  | 耗材 | 96000 | 含润滑、防腐、皮带等 400元/月 | 72000 | 含润滑、防腐、皮带等 300元/月
|  | 运行费用 | 864000 | 含水质化验检测、机器维修、管理费用及不可预见费用等 | 864000 | 含水质化验检测、机器维修、管理费用及不可预见费用等
8 | 年租赁费用 |  | 0 |  | 0 |  | 129600 | 按3.6元/m³
20年项目投资及运营费用合计 |  |  | 3812617.6121 |  | 2996417.8715 |  | 2710365.6048
处理单方污水分摊费用 |  |  | 5.2953 |  | 4.1617 |  | 3.7644
说 明 |  |  | 1.本对比分析以日处理100立方污水处理设施为计算基础。 2.本对比分析以污水处理设施全寿命周期为20年，满负荷运行为计算基础。 3.本对比分析中人工工资按2000元、保险按1050元考虑，实际可能更高。