## 50m³污水净化器投资运营费用对比分析表
传统处理工艺与一体化污水处理设备建设运行费用对比分析表
日处理50立方污水处理设施
序 号 | 项 目 名 称 |  | 传统处理工艺 |  | 购买逆向曝气污水净化器 |  | 租赁逆向曝气污水净化器
|  |  | 金额（元） | 备 注 | 金额（元） | 备 注 | 金额（元） | 备 注
1 | 土地费用 | 征地费 | 6060.6061 | 占地100㎡ | 2727.2727 | 占地45㎡ | 2727.2727 | 占地45㎡
2 | 土建投资 | 预处理池 | 37500 | 25m³*1500元/m³ | 37500 | 25m³*1500元/m³ | 37500 | 25m³*1500元/m³
|  | 曝气池 | 30000 | 30m³*1500元/m³
|  | 沉淀池 | 15000 | 10m³*1500元/m³
|  | 消毒池 | 3000 | 2m³*1500元/m³
|  | 管理用房 | 20000 | 20m³*1000元/㎡
3 | 设备投资 | 双风机 | 125000 | 1.5KW,每天运行22小时 | 280000 | 0.36KW,每天运行22小时
|  | 双提升泵 |  | 0.75KW,每天运行22小时 |  | 0.55KW,每天运行22小时 |  | 由服务方承担
|  | 加药设备 |  | 0.5KW,每天运行22小时 |  | 0.3KW,每天紫外22小时
|  | 其它设备 |  | 0.25KW,每天运行22小时 |  | 0.2KW,每天运行22小时
项目初始投资合计 |  |  | 236560.6061 |  | 320227.2727 |  | 40227.2727
4 | 资金利息 |  | 150465 | 5.39%等额本息 | 203683.13 | 5.39%等额本息 | 25587.93 | 5.39%等额本息
5 | 大修费 | 3年1大修 | 140000 | 风机3年换1台 提升泵1.5年换1台 加药设备6年换1台 | 160000 | 风机3年换1台 提升泵1.5年换1台 紫外线灯管1.5年换1次 |  | 均由服务方承担
6 | 二次投资 | 常规砼结构污水处理设施，10年就要进行池体改造或新建 | 298678.8 | 改造费用及资金利息 | 411411.6 | 污水净化器可用10年，到使用年限后需重新购置设备，购置费用及资金利息
6 | 日常费用 | 人工费 | 366000 | 1人兼职管理 | 366000 | 1人兼职管理
|  | 电费 | 389664 | 电费按0.82元/KW.h计算 | 183142.08 | 电费按0.82元/KW.h计算
|  | 药剂费 | 50400 | 50g NaCLO/m³ 2.8元/Kg
|  | 耗材 | 60000 | 含润滑、防腐、皮带等 250元/月 | 60000 | 含润滑、防腐、皮带等 250元/月
|  | 运行费用 | 480000 | 含水质化验检测、机器维修、管理费用及不可预见费用等 | 480000 | 含水质化验检测、机器维修、管理费用及不可预见费用等
7 | 年租赁费用 |  | 0 |  | 0 |  | 68400 | 按3.8元/m³
20年项目投资及运营费用合计 |  |  | 2171768.4061 |  | 2184464.0827 |  | 1433815.2027
处理单方污水分摊费用 |  |  | 6.0327 |  | 6.068 |  | 3.9828
说 明 |  |  | 1.本对比分析以日处理50立方污水处理设施为计算基础。 2.本对比分析以污水处理设施满负荷运行为计算基础。 3.本对比分析中人工工资按2000元、保险按1050元考虑，实际可能更高。